{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":29,"n_cols":16,"rows_kept":29,"merged":[[0,0,0,15]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["2024年第三季度双随机检查结果"]
["序号","计划名称","计划类型","单位名称","单位地址","企业类型","检查人名称","所属地市","所属区域","检查时间","检查情况","检查结果","状态","法定代表人","正面清单","是否发现问题"]
["1","2024年第3季度","排污单位","广东省遂溪县嘉畅造纸厂","遂溪县新桥糖厂内","重点监管对象","张航,杨海利","湛江市","遂溪县","2024-09-18 ","企业基本情况：广东省遂溪县嘉畅造纸厂，地址位于遂溪县新桥糖厂内，统一社会信用代码：91440823707553856u，法定代表人：吴华清。\n现场检查情况：1.现场检查时，该厂部分生产，拉纸机故障，锅炉停运，生产污水治理设施正在运行，有废水排放。2.在线监控设备试剂管路故障，化学需氧量和氨氮两台机停用。3.该公司现场提供营业执照、排污许可证、环评批复和环保验收手续资料等供环境执法人员查阅，公司环保经理黄崇营全程陪同检查。4.遂溪县环境保护监测站现场对其污水规范化排放口进行采样监测，共采15个样品，现场封存水样贴标签，公司现场负责人黄崇营确认。5.环境执法人员进行拍照录像记录。","未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果","已完成","吴华清","否","未发现问题"]
["2","2024年第3季度","排污单位","遂溪县坤泰环保建材有限公司","遂溪县城月镇城月村委会城月至北坡路段（城月第二砖厂）","重点监管对象","郑美娟,张航","湛江市","遂溪县","2024-09-18 ","企业基本情况：遂溪县坤泰环保建材有限公司，地址位于遂溪县城月镇城月村委会城月至北坡路段（城月第二砖厂），统一社会信用代码：91440823MA51YR5Y62，法定代表人：陈昌永。\n现场检查情况：1.现场检查时，该公司正在生产烧结多孔环保砖，5条隧道窑其中3条正在运行，烟气脱硫塔循环水回用，窑炉有生产废气排放。2.现场该公司提供营业执照、排污许可证、环评及验收手续资料供环境执法人员查阅。3.遂溪县环境保护监测站对该公司隧道窑脱硫塔规范化废气排放口（编号FQ—50841）进行采样监测，获取2个样品。经该公司现场负责人签字确认。4.该公司厂长苏日保全程陪同检查，环境执法人员检查全程进行拍照录像记录。5.现场未发现环境违法行为。","未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果","已完成","陈昌永","否","未发现问题"]
["3","2024年第3季度","排污单位","遂溪县大华糖业河头有限公司","遂溪县河头镇新市村","重点监管对象","杨海利,郑美娟","湛江市","遂溪县","2024-08-13 ","企业基本情况：遂溪县大华糖业河头有限公司，地址位于遂溪县河头镇新市村，统一社会信用代码：91440823757875319L，法定代表人：黄木权。\n现场检查情况：现场检查时该公司季节性停产，没有污染物排放，在线监控设备停用，不开展监测采样。该公司生产部副经理刘周全程陪同检查。","未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果","已完成","黄木权","否","未发现问题"]
["4","2024年第3季度","排污单位","湛江市金丰糖业有限公司","湛江市遂溪县城月镇","重点监管对象","张航,杨海利","湛江市","遂溪县","2024-07-26","企业基本情况：湛江市金丰糖业有限公司，地址位于湛江市遂溪县城月镇，统一社会信用代码：914408237556145022，法定代表人：马松林。\n现场检查情况：1、现场检查时，该企业季节性停产，污染治理设施没有运行，没有生产废水、废气排放，未能开展采样监测；2、该企业已办理营业执照、排污许可证、突发环境事件应急预案备案；3、现场检查时，该企业生产部部长苏德强全程陪同检查。","未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果","已完成","张建华","否","未发现问题"]
["5","2024年第3季度","排污单位","湛江甘化糖业有限公司","广东省遂溪县杨柑镇（原建国糖厂）","重点监管对象","郑美娟,张航","湛江市","遂溪县","2024-08-13 ","企业基本情况：湛江甘化糖业有限公司，地址位于广东省遂溪县杨柑镇（原建国糖厂），统一社会信用代码：91440800769334499K，法定代表人：黄土振。\n现场检查情况：现场检查时该公司季节性停产，在线监控设备停用，不开展监测采样。该公司生产部副经理符景超全程陪同检查。","未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果","已完成","刘玉德","否","未发现问题"]
["6","2024年第3季度","排污单位","遂溪县杨柑统盛环保砖厂","遂溪县杨柑镇吉塘村委会虎头岭","重点监管对象","杨海利,郑美娟","湛江市","遂溪县","2024-09-24 ","企业基本情况：遂溪县杨柑统盛环保砖厂，地址位于遂溪县杨柑镇吉塘村委会虎头岭，统一社会信用代码：92440823MA52FBKW9Y，法定代表人：林统。\n现场检查情况：现场检查时该公司不生产，正在进行台风后维修工作，环境治理设施停运，现场未发现环境违法行为。该公司现场负责人犹广波全程陪同检查，停产不开展监测。","未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果","已完成","林统","否","未发现问题"]
["7","2024年第3季度","排污单位","遂溪县广业环保有限公司","广东省湛江市遂溪县遂城镇遂海路污水处理厂","重点监管对象","张航,杨海利","湛江市","遂溪县","2024-07-11 ","企业基本情况：遂溪县广业环保有限公司，地址位于广东省湛江市遂溪县遂城镇遂海路污水处理厂，统一社会信用代码：91440823688635716Y，法定代表人：杨鸿君。\n现场检查情况：1、遂溪县广业环保有限公司位于湛江市遂溪县遂城镇遂海路污水处理厂，是城镇污水处理厂，占地面积为67320平方米，主要负责处理生活污水。2、有环评报批手续，有竣工环境保护验收，有应急预案，有排污许可证（有效期至2027年9月19日）。3、该公司运营的遂溪县污水处理厂污水处理规模为3万吨/天，实际每天处理废水量约3万吨/天，废水处理工艺为A/A/O微曝氧化沟+紫外消毒工艺，厂内雨污分流，生活污水、各类清洗废水、污泥脱水过程产生的上清液等经厂内污水管网收集进入污水处理系统处理，处理达标后经西侧遂溪河排放；厂区雨水经雨水管网收集，经西侧遂溪河排放。4、该污水处理厂污水处理工艺流程为：污水-粗格栅-进水泵房-细格栅-沉砂池-厌氧池-氧化沟-二沉池（污泥回流）-消毒池-监测池-尾水排放，污泥经过污泥脱水间脱水后变为干泥外运。5、产生的废水主要为厂区处理设施、设备冲洗产生的生产废水和厂区员工日常生活产生的生活废水，都通过污水处理系统处理达标后排入遂溪河；固体废物为污泥脱水后的干泥，与有资质第三方公司广东国兴生物科技有限公司签订处置合同。6、执法人员对污泥脱水车间、自动监控设施间、污水处理设施等处和废水出水口进行现场检查，检查时，污水处理设施正常运行，污水在线自动监控设施正常运行，现场检查未发现偷排和超标排放等现象，有污泥转运联单和处置记录。\n7、遂溪县环境保护监测站监测人员对污水处理厂出水口进行现场取样，遂溪县广业环保有限公司班长肖雁水见证了取样过程，现场进行封样签字。","未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果","已完成","杨鸿君","否","未发现问题"]
["8","2024年第3季度","排污单位","湛江市吉城纸业有限公司","遂溪县遂城镇湛化路","重点监管对象","郑美娟,张航","湛江市","遂溪县","2024-09-20 ","企业基本情况：湛江市吉城纸业有限公司，地址位于遂溪县遂城镇湛化路，统一社会信用代码：914408236844144068，法定代表人：罗锦屏。\n现场检查情况：1.现场检查时，该公司不生产，在线监控设备停运，污水处理站停运，没有生产废水排放，不进行监测采样。2.该公司现场提供环保手续等资料供查阅，公司行政主任招丽娜全程陪同检查。3.现场未发现环境违法行为。","未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果","已完成","罗锦屏","否","未发现问题"]
["9","2024年第3季度","排污单位","中节能遂溪水务有限公司（河头镇污水处理站）","遂城镇河头镇污水处理站","一般监管对象","杨海利,郑美娟","湛江市","遂溪县","2024-09-24 ","企业基本情况：中节能遂溪水务有限公司（河头镇污水处理站），地址位于遂城镇河头镇污水处理站，统一社会信用代码：91440823MA4WM3MW3C，法定代表人：李若宇。\n现场检查情况：现场检查时，该厂正在运行处理生活污水，在线监控设备正在运行。中节能遂溪水务有限公司现场提供营业执照、环评批复、环保竣工验收等资料供环境执法人员查阅。遂溪县环境保护监测站现场对该污水厂污水规范化排放口（编号WS-50660）进行监测采样，该公司安环部主任柯华强全程陪同检查，并对所采8个样品及4个空白样贴封条签字确认。现场未发现环境违法行为。执法人员检查全程进行录像拍照记录。","未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果","已完成","李若宇","否","未发现问题"]
["10","2024年第3季度","排污单位","正大（湛江）猪产业有限公司-育成5场","遂溪县北坡镇三合村","一般监管对象","张航,郑美娟","湛江市","遂溪县","2024-09-24 ","企业基本情况：正大（湛江）猪产业有限公司-育成5场，地址位于遂溪县北坡镇三合村，统一社会信用代码：914408005724380598，法定代表人：周永顺。\n现场检查情况：现场检查时，该场正在养殖生猪，生猪存栏量12000多头，养殖粪污经沼气池厌氧处理后还田做肥。该场现场提供营业执照、固定污染源排污登记表、环评批复、环境应急预案备案等资料供环境执法人员查阅。正大（湛江）公司行政专员龙宇全程陪同检查，现场未发现环境违法行为。","未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果","已完成","周永顺","否","未发现问题"]
["11","2024年第3季度","排污单位","遂溪县妇幼保健院","湛江市遂溪县遂城镇中山路158号","一般监管对象","杨海利,郑美娟","湛江市","遂溪县","2024-09-03 ","企业基本情况：遂溪县妇幼保健院，地址位于湛江市遂溪县遂城镇中山路158号，统一社会信用代码：12440823456284013Y，法定代表人：陈胡。\n现场检查情况：1.现场检查时，该医院正常营业收治病人，污水处理设施正在运行。2.该医院医疗废物交由有资质的单位进行处置，建有转移台账；医疗废水经一体化污水处理站处理后排放。3.该医院副书记韩志伟、总务科科长李建国全程陪同检查，并提供营业执照和医废转移联单等资料查阅。4.遂溪县环境保护监测站对该医院医疗废水规范化排放口排水进行监测采样，共取得9个水样样品，采样人员对水样容器进行封口贴标签，医院现场负责人在样品标签上签字确认并拍照。5.现场检查时执法人员进行拍照、录像记录，现场未发现环境违法行为。","未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果","已完成","陈胡","否","未发现问题"]
["12","2024年第3季度","排污单位","遂溪县顺源塑料制品有限公司","遂溪县随城镇工业加工区","一般监管对象","张航,郑美娟","湛江市","遂溪县","2024-09-30 ","企业基本情况：遂溪县成村塑料制品有限公司(旧名:遂溪县顺源塑料制品有限公司)，地址位于遂溪县随城镇工业加工区，统一社会信用代码：91440823MA536TAA6C，法定代表人：周成村。\n现场检查情况：1.现场检查时，该企业正在生产，共有三条生产线，通过聚乙烯简单加热，拉条，成型生产农业节水滴灌带；2.该公司没有废气、废水排放口，已进行排污登记，排污登记编号为91440823MA536TAA6C001W，为简化管理企业；3.现场检查时，该企业现场负责人毛振达全程陪同，环境执法人员现场拍照留用。","未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果","已完成","周成村","否","未发现问题"]
["13","2024年第3季度","排污单位","湛江市皓英农业种植有限公司遂溪分公司","遂溪县洋青镇遂溪县林场桔仔树林队3046、3053号","一般监管对象","杨海利,郑美娟","湛江市","遂溪县","2024-09-26 ","企业基本情况：湛江市皓英农业种植有限公司遂溪分公司，地址位于遂溪县洋青镇遂溪县林场桔仔树林队3046、3053号，统一社会信用代码：91440823056789418K，法定代表人：郭振权。\n现场检查情况：现场检查时，该公司已停产注销，矿坑复绿约72亩，电话及微信联系该公司法人了解情况，因其本人未能到场不签名。","未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果","已完成","郭振权","否","未发现问题"]
["14","2024年第3季度","排污单位","中国石化销售股份有限公司广东湛江遂溪城月加油站","遂溪县城月镇207国道坡仔路段","一般监管对象","张航,郑美娟","湛江市","遂溪县","2024-07-26 ","企业基本情况：中国石化销售股份有限公司广东湛江遂溪城月加油站，地址位于遂溪县城月镇207国道坡仔路段，统一社会信用代码：914408237270610660，法定代表人：张家沛。\n现场检查情况：现场检查时，该加油站正在销售油品，6台加油机自带油气回收装置，正常使用。已办理环境应急预案备案，经营过程废油抹布等危险废物交由有资质单位处置。该加油站主管万光灿全程陪同检查，现场未发现环境违法行为。","未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果","已完成","张家沛","否","未发现问题"]
["15","2024年第3季度","排污单位","湛江博善玖仟生物科技有限公司","广东省湛江市遂溪县遂城镇白水村委会打古凼村（广东铭盛生物科技有限公司右侧）房屋","一般监管对象","杨海利,郑美娟","湛江市","遂溪县","2024-09-19 ","企业基本情况：湛江博善玖仟生物科技有限公司，地址位于广东省湛江市遂溪县遂城镇白水村委会打古凼村（广东铭盛生物科技有限公司右侧）房屋，统一社会信用代码：91440823MA7LTXP492，法定代表人：刘辉。\n现场检查情况：1.现场检查时，该公司不生产，正在搞车间清洁，清洗废水抽走处理。生产干燥蒸汽由五洲药业提供，生产废水由五洲药业承接处理，危险废物交由粤绿环保科技有限公司处置。2.该公司环保手续齐全，持有效期内排污许可证，已办理环境应急预案备案。3.该公司不生产，因此不进行采样监测。4.该公司总经理刘辉全程陪同检查。现场未发现环境违法行为。","未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果","已完成","刘辉","否","未发现问题"]
["16","2024年第3季度","排污单位","湛江德成矿业投资有限公司","遂溪县界炮镇明珠街四四八路东","一般监管对象","张航,杨海利","湛江市","遂溪县","2024-09-23 ","企业基本情况：湛江德成矿业投资有限公司，地址位于遂溪县界炮镇明珠街四四八路东，统一社会信用代码：91440800081081710W，法定代表人：李城。2016年7月18日，取得《关于遂溪县界炮矿区眼镜塘矿段建筑用砂开采项目环境影响报告表审批意见的函》(遂环建函[2016]44号)，并于2018年11月13日通过验收。该项目污染物以及治理方式:1、废水，该项目的废水主要为生产废水、员工生活污水。该项目采矿过程中过筛工序产生的泥水、临时堆场溢出的泥水引至沉淀池处理后用于道路洒水抑尘或林地灌溉。本项目设置1个三级化粪池，员工生活污水经三级化粪池处理后用于附近林地灌溉；2、废气:粉尘主要为剥土、挖掘、车辆进出时产生的粉尘。该项目在矿石加工作业区、道路在采取洒水措施降低扬尘对周边环境的影响；3、噪声，主要为推土机、挖掘机、载重汽车、装载机、振动筛、抽砂机等设备产生的噪声。该项目选用低噪声型设备，加强管理，保持对机械设备的经常性检修与维护，合理安排作业时间，避开正常休息使用大噪声源设备，厂区周边种植有大片高大桉树隔音降噪；4、固体废物，主要为员工生活垃圾以及矿区弃土废渣。生活垃圾由环卫部门及时统一清运，日产日清;表土剥离用于后期绿化回填用土;而边坡损失及矿渣用于后期回填；5、生态影响，该项目将开挖的表土层及砂渣等固体废物集中堆放,在土堆散播易固定水土草种，防止水土流失，并将这些固体废弃物用于后期回填覆土。\n现场检查情况：\n1.现场检查时，该项目未生产；2.现场检查时，由该公司法定代表人李城全程陪同，环境执法人员拍照复印资料留用。","未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果","已完成","李城","否","未发现问题"]
["17","2024年第3季度","排污单位","湛江市正钛环保资源再生有限公司","遂溪县岭北镇国道207线南12号地块（车间一、车间二）","特殊监管对象","郑美娟,张航","湛江市","遂溪县","2024-08-15 ","企业基本情况：湛江市正钛环保资源再生有限公司，地址位于遂溪县岭北镇国道207线南12号地块（车间一、车间二），统一社会信用代码：91440823MA5427122Y，法定代表人：陈文广。\n现场检查情况：现场检查时，该公司已停产，生产设备已拆除，车间已搬空，正在搬迁。","未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果","已完成","陈文广","否","未发现问题"]
["18","2024年第3季度","排污单位","遂溪新海茂水产种业科技有限公司","遂溪县乐名镇调神村","特殊监管对象","杨海利,郑美娟","湛江市","遂溪县","2024-08-13 ","企业基本情况：遂溪新海茂水产种业科技有限公司，地址位于遂溪县乐名镇调神村，统一社会信用代码：91440823MA4W7QRUXX001X，法定代表人：陈国良。\n现场检查情况：现场检查时，该公司6个连片分场只有1场生产繁育种虾。该公司已办理环评登记和固定污染源排污登记，建有三级沉淀生物降解池后排海。现场检查时段该公司1场不外排废水，不进行采样监测。该公司副总经理冼凌飞全程陪同检查，未发现环境违法问题。","未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果","已完成","冼凌飞","否","未发现问题"]
["19","2024年第3季度","竣工验收","湛江市澳绿生物科技有限公司年产3万吨（生物）有机肥新建项目","广东湛江遂溪县城月镇中林集团雷州林业局有限公司遂溪林场分公司红旗林队1012小班仓储厂房","重点行业项目","郑美娟,杨海利","湛江市","遂溪县","2024-07-26 ","企业基本情况：湛江市澳绿生物科技有限公司年产3万吨（生物）有机肥新建项目，统一社会信用代码：91440823MA4UU8LE5F，法定代表人：李国富。\n现场检查情况：现场检查时，该项目正在安装生产设备阶段，建设进度70%左右。该项目已通过环评批复，现场提供营业执照、项目备案证和环评报告表批复等供环境执法人员查阅。该项目负责人李国富全程陪同检查。现场未发现环境违法行为。","未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果","已完成",null,null,"未发现问题"]
["20","2024年第3季度","竣工验收","遂溪县鸿顺细砂加工厂新建项目","遂溪县遂城镇白水村委会马六良村东侧大坡岭","一般行业项目","张航,杨海利","湛江市","遂溪县","2024-09-30","企业基本情况：遂溪县鸿顺细砂加工厂新建项目，地址位于遂溪县遂城镇白水村委会马六良村东侧大坡岭，统一社会信用代码：92440823MA52HTC575，经营者：黄汉。\n现场检查情况：1.现场该细砂加工项目未建；2.现场检查时该项目现场负责人程鹰全程陪同，环境执法人员拍照留用。","未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果","已完成",null,null,"未发现问题"]
["21","2024年第3季度","竣工验收","湛江长力包装材料有限公司年产3000吨新型高阻隔功能性包装材料项目","湛江市遂溪县岭北镇国道207线南（仓库）","一般行业项目","郑美娟,杨海利","湛江市","遂溪县","2024-07-12 ","企业基本情况：湛江长力包装材料有限公司年产3000吨新型高阻隔功能性包装材料项目，地址位于湛江市遂溪县岭北镇国道207线南（仓库），统一社会信用代码：91440800MA4W8BNU9E，法定代表人：陈松。\n现场检查情况：1.现场检查时，该项目湛江长力包装材料有限公司人事经理梁嘉恩全程陪同检查，提供营业执照、环评批复、环保竣工验收意见、固定污染源排污登记回执等资料查阅。2.","未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果","已完成",null,null,"未发现问题"]
["22","2024年第3季度","竣工验收","遂溪县乐民镇200MW复合光伏发电项目","广东湛江遂溪县湛江市遂溪县乐民","一般行业项目","张航,郑美娟","湛江市","遂溪县","2024-08-13 ","企业基本情况：遂溪县乐民镇200MW复合光伏发电项目，地址位于乐民镇，统一社会信用代码：91440823MAC1F3BF2G，法定代表人：_李磊。\n现场检查情况：现场检查时，该项目正在征地阶段，已获得环评批复，还未开始建设阶段。该项目项目部负责人王荷迦全程陪同检查，现场未发现环境违法行为。","未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果","已完成",null,null,"未发现问题"]
["23","2024年第3季度","竣工验收","广东和信兴实业有限公司年产10万樘防火门项目","遂溪县黄略镇X688公路庞村坎村路段东南侧20180019号","一般行业项目","杨海利,张航","湛江市","遂溪县","2024-09-25 ","企业基本情况： 广东和信兴实业有限公司年产10万樘防火门项目，地址位于遂溪县黄略镇X688公路庞村坎村路段东南侧20180019号，统一社会信用代码：91440823MA527NH907Q，法定代表人：戴星。\n现场检查情况：1.现场检查时，该项目主体建设已完成，治理设施尚未完成。目前处于消防验收阶段，现场未生产。\n2.现场检查时，该项目现场负责人莫水清全程陪同。","未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果","已完成",null,null,"未发现问题"]
["24","2024年第3季度","竣工验收","湛江庞新混凝土有限公司年产15万立方米商品混凝土项目","遂溪县杨柑镇","一般行业项目","郑美娟,杨海利","湛江市","遂溪县","2024-07-26 ","企业基本情况：湛江庞新混凝土有限公司年产15万立方米商品混凝土项目，地址位于遂溪县杨柑镇原遂溪县汇基木业有限公司后部第三厂房，统一社会信用代码：91440823MA51GBYE5T，法定代表人：陈春葵。\n现场检查情况：现场检查时湛江庞新混凝土有限公司不生产，该项目已通过环评批复和环保竣工验收，并已办理固定污染源排污登记及环境应急预案备案，现场提供营业执照、环评批复和环保竣工验收意见等供执法人员查阅，已配套建设环境设施：生产废水沉淀循环池、搅拌机布袋除尘器、料场封闭等。该公司厂长宋智庆全程陪同检查，现场未发现环境违法行为。","未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果","已完成",null,null,"未发现问题"]
["25","2024年第3季度","竣工验收","湛江德通投资有限公司年开采18万立方建筑用砂项目","广东湛江遂溪县","一般行业项目","张航,杨海利","湛江市","遂溪县","2024-09-23 ","企业基本情况：湛江德通投资有限公司年开采18万立方建筑用砂项目，地址位于遂溪县界炮长田旁矿区，统一社会信用代码：91440823MA4WXLRD9Y，法定代表人：陈太华。湛江德通投资有限公司开采18万立方建筑用砂项目于2022年10月14日取得《关于湛江德通投资有限公司开采18万立方建筑用砂项目环境影响报告表审批意见的函》(遂环建函[2022]34号)，该项目于2023年8月开始生产，2024年7月完成主体设施建设。该项目环境治理措施废水:洗砂循环废水、初期雨水经收集沉淀后回用于生产，不外排:抑尘废水渗入裂隙或自然蒸发，不外排,矿坑积水在矿坑中的水循环使用,在采砂船采掘深度内矿坑无需排水，生活污水经隔油池和化粪池处理后用于周边农作物灌溉，不外排；废气:挖掘机装车、汽车运输等环节引起的粉尘飞扬通过喷雾洒水措施处理;厨房油烟废气通过合格的油烟净化处理后向楼顶高空排放；噪声:选用低噪声设备，对高噪声设备进行减振隔声措施；固体废物:开采过程中产生的剥离表层土和洗矿尾泥均在生产过程中用来回填采空区；危废:定期废机油和含油抹布、手套等危险废物处理资质的单位处理；生态环境保护以及土地复垦按《矿山地质环境保护与土地复垦方案》进行生态恢复以及土地复垦\n现场检查情况：\n1.现场检查时，该项目未生产，主体设施已完成建设；2.现场检查时，由该项目现场负责人由陈光华全程陪同，环境执法人员现场拍照留存。","未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果","已完成",null,null,"未发现问题"]
["26","2024年第3季度","竣工验收","遂溪县荣辉建材有限公司年产8万吨工业硅砂项目","遂溪县岭北工业小区（原遂溪县亿达化工有限公司内）","一般行业项目","郑美娟,张航","湛江市","遂溪县","2024-07-26 ","企业基本情况：遂溪县荣辉建材有限公司年产8万吨工业硅砂项目，地址位于遂溪县岭北镇工业区(遂溪县亿达化工有限公司内东南侧)，统一社会信用代码：91440823MA7M3B6M42，法定代表人：陈昌生。\n现场检查情况：现场检查时，该项目不生产，遂溪县荣辉建材有限公司提供营业执照、环评批复和环保竣工验收、排污许可证等资料，该公司法人陈昌生全程陪同检查，现场未发现环境违法行为。","未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果","已完成",null,null,"未发现问题"]
["27","2024年第3季度","竣工验收","遂溪县南药现代农业产业园生产加工基地项目","广东湛江遂溪县遂城镇白水村委会","一般行业项目","杨海利,郑美娟","湛江市","遂溪县","2024-09-26 ","企业基本情况：遂溪县南药现代农业产业园生产加工基地项目，地址位于遂溪县附城镇打鼓凼，统一社会信用代码：91440823786453908A，法定代表人：胡远明。\n现场检查情况：现场检查时，该项目已完成项目生产车间建筑物主体建设，未安装生产设备和环境治理设施。现场提供营业执照、环评报告表、环评批复和项目备案证供环境执法人员查阅。广东逢春制药有限公司安环部管理员梁燕霞全程陪同，现场未发现环境违法行为。","未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果","已完成",null,null,"未发现问题"]