## Sheet0
2025年第一季度双随机检查结果
序号 | 计划名称 | 计划类型 | 单位名称 | 单位地址 | 企业类型 | 检查人名称 | 所属地市 | 所属区域 | 检查时间 | 检查情况 | 检查结果 | 状态 | 法定代表人 | 正面清单 | 是否发现问题
1 | 2025年第1季度 | 排污单位 | 遂溪县四鑫矿业有限公司 | 遂溪县遂城镇湾州村委会竹山上村 | 重点监管对象 | 郑美娟,张航 | 湛江市 | 遂溪县 | 2025-03-07 10:25:06 | 企业基本情况：遂溪县四鑫矿业有限公司，地址位于遂溪县遂城镇湾州村委会竹山上村，统一社会信用代码：91440823315104314K，法定代表人：邹树聪。 现场检查情况：现场检查时，该公司选矿项目部分生产，摇床正在生产，烘干炉停用，没有废气排放，不做采样监测。该公司现场负责人邹日荣全程陪同检查，出示营业执照、环评批复、环保竣工验收意见、环境应急预案备案表、排污许可证等供执法人员查阅。主要生产工艺是采用重选（摇床）、干式磁选和电选联合工艺，处理钛锆中矿（50000吨／年），生产钛精矿（30000吨／年）、锆英砂（8500吨／年）、天然金红石（5000吨／年）和铁矿砂（磁铁矿，1200吨／年），副产品是独居石和尾砂。项目包括4个分厂，每个分厂为一条独立的生产线：第一分厂主要分选钛铁、锆英和金红；第二分厂主要分选钛铁和锆英；第三分厂主要分选钛铁和金红；第四分厂分选钛铁、锆英、金红和独居石。4个分厂具有独立的主体工程和辅助工程，各有1条1500x6500的回转式烘干筒及两条进出料皮带机，共用绿化、给排水、供配电等公共设施。现场未发现环境违法行为。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 邹树聪 | 否 | 未发现问题
2 | 2025年第1季度 | 排污单位 | 遂溪县吉城电力有限公司 | 遂溪县遂城镇湛化路 | 重点监管对象 | 沈文杰,张航 | 湛江市 | 遂溪县 | 2025-01-06 13:52:38 | 企业基本情况：遂溪县吉城电力有限公司，地址位于遂溪县遂城镇湛化路，统一社会信用代码：91440823784851777J，法定代表人：罗锦屏。 现场检查情况： 1.现场检查时，该公司正在生产蒸汽，一台50蒸吨锅炉正在运行，锅炉65米高度烟囱（废气规范化排放口编号为FQ-50011）正在排放烟气。 2.该公司50蒸吨锅炉工艺废气采用双碱法脱硫、氨水脱硫，电除尘+布袋除尘，现场检查时环境治理设施正在运行，在线监测设备正在运行。 3.该公司副厂长张国兴全程陪同检查，提供营业执照、环评批复、环保竣工验收意见、环境应急备案、排污许可证等资料供环境执法人员查阅。 4.遂溪县环境保护监测站现场对50蒸吨锅炉废气规范化排放口（编号为FQ-50011）进行采样监测，监测人员对所采2份样品贴标签和封条，并经张国兴签字确认。 5.执法人员全程录像、拍照留存，复印相关资料备查。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 罗锦屏 | 否 | 未发现问题
3 | 2025年第1季度 | 排污单位 | 华润水泥（湛江）有限公司 | 湛江遂溪县遂城镇文仓路28号 | 重点监管对象 | 郑美娟,张航 | 湛江市 | 遂溪县 | 2025-03-07 11:18:11 | 企业基本情况：华润水泥（湛江）有限公司，地址位于湛江遂溪县遂城镇文仓路28号，统一社会信用代码：91440800747086404P，法定代表人：何军田。 现场检查情况：1.现场检查时，该企业2条粉磨生产线未生产，布袋除尘器未运行，无污染物排放，不做采样监测。2.现场检查时，该企业环保主管钟海龙提供环评批复、验收和排污许可证等环保资料供执法人员查阅并全程陪同检查。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 程实 | 否 | 未发现问题
4 | 2025年第1季度 | 排污单位 | 遂溪县鸿泰建材厂 | 遂溪县遂城镇白坭坡村西侧（西门桥岭） | 重点监管对象 | 沈文杰,张航 | 湛江市 | 遂溪县 | 2025-02-26 16:20:58 | 企业基本情况：遂溪县鸿泰建材厂，地址位于遂溪县遂城镇白坭坡村西侧（西门桥岭），统一社会信用代码：91440823345302477M，法定代表人：陈伟桥。 现场检查情况：1、遂溪县鸿泰建材厂年产8000万标块非粘土页岩烧结多孔砖项目位于遂溪县遂城镇白坭坡村西侧（石门桥岭），占地面积20亩，原料主要是煤粉、建筑淤泥、页岩；生产工艺为原料搅拌混合→挤出成型→切坯、码坯、干燥→焙烧→出窑堆放→成品；已注册工商营业执照，统一社会信用代码：91440823345302477M，法定代表人：陈伟桥。 2、该厂建设有2座一次码烧移动式隧道窑和1座烘干窑，现场检查时，1号一次码烧隧道窑未运行；2号一次码烧隧道窑和烘干窑在运行，隧道窑焙烧废气排放口（排放口许可编号：DA002）正在排放烟气；焙烧隧道窑产生的废气统一收集经碱液水膜喷淋除尘脱硫设施处理后通过32米高烟囱（排放口许可编号：DA002）排放到外环境；碱液水膜喷淋除尘脱硫设施产生的废水循环回用，不外排。原料破碎车间未生产。 3、现场检查时，该砖厂的隧道窑焙烧废气排放口标识牌显示为MF0036与排污许可证许可编号DA002（内部编号FQ-50820）不相符，执法人员要求该厂立行立改。 4、现场检查时，遂溪县环境保护监测站对该砖厂的隧道窑焙烧废气排放口（排放口许可编号：DA002）进行了采样监测，共采2份废气样品，监测人员已对每个采样样品的容器进行了贴标签和在容器口贴封条并注明采样时间，并由现场负责人黄华成在封条和采样原始记录表上签字确认。 5、该厂提供了营业执照、法定代表人身份证和被委托人身份证、环评批复、项目竣工验收报告和排污许可证复印件及授权委托书等资料供环境执法人员查阅留存。 6、环境执法人员向该厂送达了采样监测通知书，环境执法人员现场执法进行拍照、录像，该厂现场负责人黄华成全程陪同检查。 | 其他 | 已完成 | 陈伟桥 | 否 | 发现一般环境问题
5 | 2025年第1季度 | 排污单位 | 广东省遂溪县嘉畅造纸厂 | 遂溪县新桥糖厂内 | 重点监管对象 | 郑美娟,沈文杰 | 湛江市 | 遂溪县 | 2025-03-18 16:48:11 | 企业基本情况：广东省遂溪县嘉畅造纸厂，地址位于遂溪县新桥糖厂内，统一社会信用代码：91440823707553856u，法定代表人：吴华清。 现场检查情况：现场检查时，该公司因锅炉布袋除尘器故障停产，没有废气排放，不做采样监测。该公司现场负责人黄俊嘉全程陪同检查，现场出示营业执照、排污许可证等资料供环境执法人员查阅。现场发现较多量的造纸废塑料堆放厂区地板，有少量废水流出，执法人员当场要求整改。 | 发现问题并要求整改 | 已完成 | 吴华清 | 否 | 发现一般环境问题
6 | 2025年第1季度 | 排污单位 | 遂溪县遂城岭丰新型建材厂 | 遂溪县遂城镇信岭村委会什坑村原砖厂 | 重点监管对象 | 张航,沈文杰 | 湛江市 | 遂溪县 | 2025-03-07 11:59:38 | 企业基本情况：遂溪县遂城岭丰新型建材厂，地址位于遂溪县遂城镇信岭村委会什坑村原砖厂，统一社会信用代码：92440823MA52JRC36G，法定代表人：陈依钦。 现场检查情况：现场检查时，岭丰新型建材厂已转让给遂溪附城榕盛新型建材厂，其营业执照保留，但排污许可证已注销，榕盛新型建材厂已办理新的排污许可证，证书编号92440823MADLWCK47U001V。该厂现场负责人高春灯全程陪同检查。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 陈依钦 | 否 | 未发现问题
7 | 2025年第1季度 | 排污单位 | 湛江市富润矿业有限公司 | 遂溪县白坭坡工业聚集地内 | 重点监管对象 | 郑美娟,沈文杰 | 湛江市 | 遂溪县 | 2025-03-19 17:40:02 | 企业基本情况：湛江市富润矿业有限公司，地址位于遂溪县白坭坡工业聚集地内，统一社会信用代码：914408236981463423，法定代表人：黄锦。 现场检查情况：1、现场检查时，该公司正在生产，烘干炉废气规范化排放口（排放口许可编号：DA-005）正在排放烟气；烘干炉废气经布袋+水膜脱硫处理后通过54米高烟囱（排放口许可编号：DA005）排放到外环境，除尘脱硫设施产生的废水循环回用，不外排。 2、现场检查时，该公司厂长李林炎全程陪同检查。营业执照、法定代表人身份证和被委托人身份证、环评批复、项目竣工验收报告和排污许可证复印件及授权委托书等资料供环境执法人员查阅留存。 3、现场检查时，遂溪县环境保护监测站对该公司烘干炉废气排放口（排放口许可编号：DA-005）进行了采样监测，共采2份废气样品，监测人员已对每个采样样品的容器进行了贴标签和在容器口贴封条并注明采样时间，并由李林炎在封条和采样原始记录表上签字确认。 4、环境执法人员向该厂送达了采样监测通知书，现场执法检查监测进行拍照、录像。 5、现场未发现环境违法行为。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 黄锦 | 否 | 未发现问题
8 | 2025年第1季度 | 排污单位 | 湛江千红麦角甾醇有限公司 | 湛江市遂溪县民营科技工业园工业南路 1 号广东五洲药业有限公司厂区内 | 重点监管对象 | 张航,郑美娟 | 湛江市 | 遂溪县 | 2025-03-19 13:17:02 | 企业基本情况：湛江千红麦角甾醇有限公司，地址位于湛江市遂溪县民营科技工业园工业南路 1 号广东五洲药业有限公司厂区内，统一社会信用代码：9144082367522888X2，法定代表人：叶志励。 现场检查情况：现场检查时，该公司不生产，没有污染物排放，不开展监测采样。该公司现场负责人宋华凌全程陪同检查，出示营业执照、环评批复、环保竣工验收和环境应急预案备案表、排污许可证等资料供环境执法人员查阅。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 叶志励 | 否 | 未发现问题
9 | 2025年第1季度 | 排污单位 | 广东省遂溪县食品总公司城月分公司 | 广东省遂溪县城月镇红卫路一横巷 | 一般监管对象 | 沈文杰,郑美娟 | 湛江市 | 遂溪县 | 2025-03-24 11:40:39 | 企业基本情况：广东省遂溪县食品总公司城月分公司，地址位于广东省遂溪县城月镇红卫路一横巷，统一社会信用代码：91440823194772796K，法定代表人：张明彦。 现场检查情况：1.现场检查时，遂溪县食品有限公司城月分公司不生产，不屠宰生猪；屠宰污水处理设施正在运行，处理工艺采用格栅-沉淀-气浮-生化处理-出水；无害化焚烧炉不工作。污水规范化排放口（排放口编号WS-50661）有污水排放。 2.现场检查时，遂溪县环境保护监测站对该公司机械化屠宰厂污水规范化排放口（排放口编号WS-50661）进行采样监测，共采13份废水样品，监测人员已对每个采样样品的容器进行了贴标签和在容器口贴封条并注明采样时间，并由现场负责人张明彦在封条和采样原始记录表上签字确认。 3.该公司现场提供了营业执照、法定代表人身份证、固定污染源排污登记回执等资料供环境执法人员查阅留存。 4.环境执法人员向该厂送达了采样监测通书，环境执法人员现场执法进行拍照、录像，该公司现场负责人张明彦全程陪同检查。 5.该公司机械化屠宰厂名称由遂溪县食品总公司城月分公司机械化屠宰厂变更为遂溪县城月食品公司机械化屠宰厂，变更日期2022年9月30日。现场出示变更资料供检查。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 张明彦 | 否 | 未发现问题
10 | 2025年第1季度 | 排污单位 | 遂溪县界炮和牧猪场 | 遂溪县界炮镇沙罗根村旁 | 一般监管对象 | 张航,沈文杰 | 湛江市 | 遂溪县 | 2025-02-27 15:46:04 | 企业基本情况：遂溪县界炮和牧猪场，地址位于遂溪县界炮镇沙罗根村旁，统一社会信用代码：92440823MA4X1DYW3C，法定代表人：袁卫。 现场检查情况：1、现场检查时，该猪场无生猪养殖，场内杂草丛生，经向现场负责人袁显了解，该猪场从2022年起停止生猪养殖至今；2、现场检查时，该猪场现场负责人袁显全程陪同。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 袁卫 | 否 | 未发现问题
11 | 2025年第1季度 | 排污单位 | 湛江市五洲生物工程有限公司 | 遂溪县民营科技工业园工业南路1号 | 一般监管对象 | 郑美娟,沈文杰 | 湛江市 | 遂溪县 | 2025-03-19 13:17:29 | 企业基本情况：湛江市五洲生物工程有限公司，地址位于遂溪县民营科技工业园工业南路1号，统一社会信用代码：91440823796212438P，法定代表人：叶志励。 现场检查情况：1.现场检查时该公司正在生产，污水处理站正在运行，污水在线监控设备正在运行，该公司生产废水规范化排放口（编号WS-50314）有污水排放。 2.该公司安全环保健康部部长宋华凌全程陪同检查。遂溪县环境保护监测站对该公司生产废水规范化排放口（编号WS-50314）现场进行监测采样，共取得11个样品，环境监测人员对所采样品容器贴标签和瓶口贴封条，并经宋华凌签字确认。 3.该公司现场提供营业执照、排污许可证、环评备案、环保治理设施验收意见等资料供环境执法人员查阅。 4.执法人员现场检查全程录像、拍照，复印有关资料查阅。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 叶志励 | 否 | 未发现问题
12 | 2025年第1季度 | 排污单位 | 遂溪县黄略兴湖水产品加工厂 | 遂溪县黄略镇塘口村委会新兴村46号房屋内（325国道旁边内） | 一般监管对象 | 张航,郑美娟 | 湛江市 | 遂溪县 | 2025-03-18 15:33:35 | 企业基本情况：遂溪县黄略兴湖水产品加工厂，地址位于遂溪县黄略镇塘口村委会新兴村46号房屋内（325国道旁边内），统一社会信用代码：92440823MA4WMWRF5D，法定代表人：经营者陈伦。 现场检查情况：现场检查时，该加工厂不经营。该场经营者陈伦陪同检查，现场出示营业执照、固定污染源排污登记回执供环境执法人员查阅。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 |  | 否 | 未发现问题
13 | 2025年第1季度 | 排污单位 | 广东坤达管业有限公司 | 遂溪县岭北镇工业园二区 | 一般监管对象 | 沈文杰,郑美娟 | 湛江市 | 遂溪县 | 2025-01-13 16:55:35 | 企业基本情况：广东坤达管业有限公司，地址位于遂溪县岭北镇工业园二区，统一社会信用代码：9144082309603858XR，法定代表人：刘莉娜。 现场检查情况：1、现场检查时，该公司未生产，生产车间正在进行量化整改；2、该公司已办理环评批复、项目竣工环境保护验收、固定污染源排污登记备案和突发环境事件应急预案备案等环保手续；3、该公司设计年产聚乙烯缠绕管10万米和材料复合水泥管10万吨，设备冷却水循环利用，不外排；4、该公司产生的固体废物已签订协议由广东粤湛环保科技有限公司处置。5、现场检查时，该公司现场负责人钟毅珠全程陪同。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 |  | 否 | 未发现问题
14 | 2025年第1季度 | 排污单位 | 广东壹号食品股分有限公司遂溪分公司白马井生猪养殖基地 | 遂溪县附城镇白马井村 | 一般监管对象 | 张航,郑美娟 | 湛江市 | 遂溪县 | 2025-03-07 16:07:17 | 企业基本情况：广东壹号食品股分有限公司遂溪分公司白马井生猪养殖基地，地址位于遂溪县附城镇白马井村，统一社会信用代码：91440823576423153J，法定代表人：黎小兵。 现场检查情况：1.现场检查时，该养殖基地正在养殖生猪，据现场负责人陈择行表示，该养殖基地目前存栏2700头左右；2.该公司提供环评、固定污染源排污登记等材料供执法人员查阅；3.该养殖基地有固液分离机，养殖废水好氧处理设施，经沼气池发酵处理后进行消纳处理；4.现场检查时，该养殖基地现场负责人陈择行全程陪同检查，执法人员拍照留用。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 黎小兵 | 否 | 未发现问题
15 | 2025年第1季度 | 排污单位 | 广东壹号食品股份有限公司遂溪分公司四九生猪养殖基地 | 遂溪县遂城镇四九村四九牧场 | 一般监管对象 | 沈文杰,张航 | 湛江市 | 遂溪县 | 2025-03-07 15:31:28 | 企业基本情况：广东壹号食品股份有限公司遂溪分公司四九生猪养殖基地，地址位于遂溪县遂城镇四九村四九牧场，统一社会信用代码：91440823576423153J，法定代表人：黎小兵。 现场检查情况：1.现场检查时，该公司已停产，据现场负责人表示，该养殖基地自2024年5月至今未进行过生猪养殖；2.现场检查时，该养殖基地负责人陈择行全程陪同，执法人员现场拍照留用。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 |  | 否 | 未发现问题
16 | 2025年第1季度 | 排污单位 | 中国石化销售股份有限公司广东湛江遂溪生发加油站 | 遂溪县岭北镇厘岸村路段 | 一般监管对象 | 郑美娟,沈文杰 | 湛江市 | 遂溪县 | 2025-03-14 10:32:08 | 企业基本情况：中国石化销售股份有限公司广东湛江遂溪生发加油站，地址位于遂溪县岭北镇厘岸村路段，统一社会信用代码：914408236844229752，法定代表人：张家沛。 现场检查情况：现场检查时，该油站正在经营销售汽车油品，加油机配套安装油气回收装置。该油站营业主管林进全程陪同检查，出示营业执照、环保备案、危废处置、环境应急预案备案表等资料供环境执法人员查阅。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 张家沛 | 否 | 未发现问题
17 | 2025年第1季度 | 排污单位 | 遂溪新海茂水产种业科技有限公司 | 遂溪县乐名镇调神村 | 特殊监管对象 | 张航,沈文杰 | 湛江市 | 遂溪县 | 2025-03-14 12:28:57 | 企业基本情况：遂溪新海茂水产种业科技有限公司，地址位于遂溪县乐名镇调神村，统一社会信用代码：91440823MA4W7QRUXX001X，法定代表人：陈国良。 现场检查情况： 1.现场检查时，该公司6个连片分场只有1场生产繁育种虾，配套建有三级沉淀生物降解池后排海。现场检查时段该公司1场不外排废水，不进行采样监测。 2.现场检查时，该公司出示营业执照，环评登记表和固定污染源排污登记回执等资料供环境执法人员查阅。 3.现场检查时该公司副总经理冼凌飞全程陪同检查，未发现环境违法问题。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 冼凌飞 | 否 | 未发现问题
18 | 2025年第1季度 | 排污单位 | 湛江市粤绿环保科技有限公司 | 国道207线遂溪县城月镇广前公司造林队路段西侧（遂溪县生活垃圾无害化填埋场南侧）综合楼 | 特殊监管对象 | 郑美娟,沈文杰 | 湛江市 | 遂溪县 | 2025-03-20 12:15:20 | 企业基本情况：湛江市粤绿环保科技有限公司，地址位于国道207线遂溪县城月镇广前公司造林队路段西侧（遂溪县生活垃圾无害化填埋场南侧）综合楼，统一社会信用代码：914408007962527556，法定代表人：胡竹云 现场检查情况：1、现场检查时，该公司日处理医疗废物30吨的医疗废物焚烧线正在生产，废气治理设施正在运行；日处理医疗废物40吨的医疗废物焚烧线因故障维修停产，30吨/日焚烧线烟气自动监测设备正在运行，40吨/日焚烧线烟气自动监测设备停运。 2、遂溪县环境保护监测站现场对30吨/日焚烧线烟气规范化排放口（排放口许可编号：FQ-50648即DA-003）进行了采样监测，共采2份废气样品，监测人员对每个采样样品的容器进行了贴标签和在容器口贴封条并注明采样时间，并由该公司现场负责人EHS部经理吴伟宏在封条和采样原始记录表上签字确认。 3、该公司提供了营业执照、法定代表人身份证和被委托人身份证、环评批复、项目竣工验收报告和排污许可证复印件及授权委托书等资料供环境执法人员查阅留存。 4、环境执法人员向该厂送达了采样监测通知书，环境执法人员现场执法进行拍照、录像。吴伟宏全程陪同检查。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 胡竹云 | 否 | 未发现问题
19 | 2025年第1季度 | 竣工验收 | 广东省湛江市甘丰农药厂年产3000吨药肥、1000吨 | 广东省湛江市遂溪县新桥（湛江甘蔗研究中心内） | 重点行业项目 | 郑美娟,张航 | 湛江市 | 遂溪县 | 2025-01-07 16:00:17 | 企业基本情况：广东省湛江市甘丰农药厂年产3000吨药肥、1000吨，地址位于广东省湛江市遂溪县新桥（湛江甘蔗研究中心内），统一社会信用代码：91440823194772390A，法定代表人：罗青文。 现场检查情况： 1.该项目位于遂溪县新桥（湛江甘蔗研究中心内），现场检查时，该公司没有生产。 2.该厂生产车间、成品仓库，原料仓库，办公楼等主要构筑物已建成。 3.该厂生产过程中主要产生废气，配套建有旋风除尘+布袋除尘设施，现场检查时，除尘设施没有运行。 4.现场检查时，该公司出示营业执照，环评审批文件，环保验收文件等资料供环境执法人员查阅。 5.执法人员现场检查时，由该公司现场负责人吴冠全程陪同。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 |  |  | 未发现问题
20 | 2025年第1季度 | 竣工验收 | 遂溪县北坡远豪胶篮厂建设项目 | 广东湛江遂溪县北坡镇急水村西侧 | 一般行业项目 | 沈文杰,郑美娟 | 湛江市 | 遂溪县 | 2025-01-20 17:36:41 | 企业基本情况：遂溪县北坡远豪胶篮厂建设项目，地址位于遂溪县北坡镇急水村西侧，统一社会信用代码：92440823MABQ0M8A3D，法定代表人：李远。 现场检查情况：1、现场检查时，该项目不生产。2、该项目厂房总用地面积4200平方米，建筑面积970平方米，生产原料为聚乙烯树脂、碳酸钙填充母粒，主要生产塑料蔬果筐，年产塑料蔬果筐25万个。3、该项目有7台注塑机，3台电烘干机（其中1台备用），1个冷却塔。注塑废气收集后引至“三级活性炭吸附装置”处理达标后经15米高排气筒排放，冷却水循环利用不外排。4、该企业已办理营业执照，环评批复、竣工环境保护验收、固定污染源排污登记回执、突发环境事件应急预案备案等环保手续，签订危废处置合同。5、执法人员现场检查时，该企业现场负责人吴剑全程陪同检查。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 |  |  | 未发现问题
21 | 2025年第1季度 | 竣工验收 | 遂溪县康聚酒精有限公司年产6000吨酒精项目 | 广东湛江遂溪县洋青镇洋青一糖厂 | 一般行业项目 | 张航,沈文杰 | 湛江市 | 遂溪县 | 2025-03-14 16:54:29 | 企业基本情况：遂溪县康聚酒精有限公司年产6000吨酒精项目，地址位于遂溪县洋青镇原洋青一糖厂内，统一社会信用代码：91440823194817878M，法定代表人：李丽鹏。 现场检查情况：1.遂溪县康聚酒精有限公司年产6000吨酒精项目位于遂溪县国有资产经营公司洋青一糖厂酒精生产车间内,总占地面积15600 平方米，采用废糖蜜作为原料，年产6000吨酒精，配套建设1台8蒸吨/小时燃生物质锅炉等辅助设施。 2.现场检查时，该项目已建成不生产，已通过环评批复、环保竣工验收，办理环境应急预案备案。主要生产工艺为：糖蜜-酸化-稀释-蒸馏-冷凝-排醛-蒸馏-冷凝-酒精。已配套建成环境治理措施：生产废水转运给五洲药业有限公司公司处理，锅炉废气低氮燃烧+旋风+布袋除尘后通过40米排气筒排放。 3.该公司生产部长宋华凌全程陪同检查，出示营业执照和排污许可证等环保审批手续资料供环境执法人员查阅。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 |  |  | 未发现问题
22 | 2025年第1季度 | 竣工验收 | 湛江旺大农业发展有限公司新建猪场项目 | 遂溪县岭北镇调楼村委会调楼村西北侧 | 一般行业项目 | 郑美娟,沈文杰 | 湛江市 | 遂溪县 | 2025-03-20 15:02:25 | 企业基本情况：湛江旺大农业发展有限公司新建猪场项目，地址位于岭北镇调楼村西北侧，统一社会信用代码：91440823MA55XQD20B，法定代表人：钟世明。 现场检查情况：1.现场检查时，湛江旺大农业发展有限公司新建猪场项目已建成，该项目正在养殖生猪，污水处理站正在运行。湛江旺大农业发展有限公司新建猪场项目位于遂溪县岭北镇调楼村面前岭，总占地面积54666.94m2，建筑面积为14230m2，主要建设内容为保育舍、育成舍以及其他相应配套设施等，建设规模为年出栏1.5万头中猪、1.5万头猪苗。项目总投资3000万元，其中环保投资373万元。 2.该项目已通过环评批复、环保竣工验收、环境应急预案备案和办理固定污染源排污登记。 3.该项目建成的环境治理设施主要是：污水处理系统，采用"格栅﹣固液分离机﹣初沉池﹣黑膜厌氧发酵塘﹣二级 A / O 处理系统﹣二沉池﹣物化加药系统﹣终沉池﹣消毒池"处理工艺，项目综合废水经污水处理系统处理后暂存于清水池，尾水通过输送管道泵送至消纳池，作为农灌水利用，不外排。灌溉区已装设视频监控。项目运营期产生的废气主要包括恶臭气体、沼气发电机废气、无害化处理废气、备用发电机废气和食堂油烟。 4.该项目所在湛江旺大农业发展有限公司办公室主任舒重元全程陪同检查，出示营业执照和环保手续资料供环境执法人员查阅。 5.环境执法人员现场检查时进行拍照录像留存。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 |  |  | 未发现问题
23 | 2025年第1季度 | 竣工验收 | 湛江恣意体育科技有限公司年产220吨体育健身乳胶制品项目 | 广东湛江遂溪县岭北镇国道207线 | 一般行业项目 | 张航,郑美娟 | 湛江市 | 遂溪县 | 2025-01-21 12:04:25 | 企业基本情况：湛江恣意体育科技有限公司年产220吨体育健身乳胶制品项目，地址位于遂溪县岭北镇国道207线南（B1车间），统一社会信用代码：91440823MABLQW8Y4A，法定代表人：林志勇。 现场检查情况：1、现场检查时，该项目已建成并投入生产。2、该项目已办理营业执照，环评批复、项目竣工环境保护验收、固定污染源排污登记回执、突发环境事件应急预案备案等环保手续，签订危险废物处置合同。3、该项目年产瑜伽健身阻力带、健身阻力薄圈和健身拉力管各60吨、健身阻力厚圈40吨，建有3条生产线（其中1条未投入使用）。4、该项目生产废水经“调节+混凝沉淀+过滤”工艺处理，生产废气统一经过一套“二级水喷淋+活性炭”装置处理后通过一根15米高排气筒排放。5、现场检查时，该公司法定代表人林志勇全程陪同。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 |  |  | 未发现问题
24 | 2025年第1季度 | 竣工验收 | 遂溪县遂城中学至省道S287线公路（东山北路）建设工程项目 | 遂溪县遂城中学至省道S287线公路 | 一般行业项目 | 沈文杰,张航 | 湛江市 | 遂溪县 | 2025-01-21 10:35:38 | 企业基本情况：遂溪县遂城中学至省道S287线公路（东山北路）建设工程项目，地址位于遂溪县遂城中学至省道S287线公路，统一社会信用代码：11440823MB2C955859，法定代表人：冼观林。 现场检查情况：1、现场检查时，该项目已完成建设。2、该项目建设道路总长1537米，主线道路红线宽40米，总面积66092平方米，建设雨水管道3249米，污水管道3243米。3、该项目运营期主要污染物是车辆尾气、路面扬尘、路面径流雨水、生活垃圾和过往车辆噪声。4、该项目已办理环评批复、工程竣工验收报告（2021年1月12日）。5现场检查时，遂溪县城市管理和综合执法局市政设施管理股股长陈吻诚全程陪同检查。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 |  |  | 未发现问题
25 | 2025年第1季度 | 竣工验收 | 湛江110千伏洋青站扩建第二台主变工程 | 广东湛江遂溪县 | 一般行业项目 | 郑美娟,沈文杰 | 湛江市 | 遂溪县 | 2025-01-20 15:42:21 | 企业基本情况：湛江110千伏洋青站扩建第二台主变工程，地址位于遂溪县洋青镇，统一社会信用代码：914408031943571C，法定代表人：_朱灼新。 现场检查情况：现场检查时，该建设项目已建成投产使用，项目已通过环评批复、环保竣工验收。该项目所在湛江市供电局项目经理黄强全程陪同检查，现场未发现环境违法行为。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 |  |  | 未发现问题
26 | 2025年第1季度 | 竣工验收 | 湛江佳佳乐食品有限公司年加工5000吨豆制品项目 | 湛江遂溪岭北第二工业园永润路 | 一般行业项目 | 张航,沈文杰 | 湛江市 | 遂溪县 | 2025-03-24 16:30:57 | 企业基本情况：湛江佳佳乐食品有限公司年加工5000吨豆制品项目，地址位于岭北镇工业园区二期永润路（御唐府公司隔壁），统一社会信用代码：91440823MA54609T71，法定代表人：黄龙。 现场检查情况：现场检查时时，该项目正在建设厂房主体，完成工程进度80%。该项目已通过环评批复，项目现场负责人周强全程陪同检查，现场出示营业执照、环评报告表、环评报告表批复等资料供环境执法人员查阅。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 |  |  | 未发现问题
27 | 2025年第1季度 | 竣工验收 | 湛江市综合利用多循环环保项目技术改造工程 | 广东湛江遂溪县国道207线遂溪县城月镇广前公司造林队路段西侧（遂溪县生活垃圾无害化填埋场南侧）综合楼 | 一般行业项目 | 郑美娟,张航 | 湛江市 | 遂溪县 | 2025-03-20 12:44:16 | 企业基本情况：湛江市综合利用多循环环保项目技术改造工程，地址位于国道207遂溪县城月镇广前公司造林队路段西侧，统一社会信用代码：914408007962527556002V，法定代表人：胡竹云。 现场检查情况：1.现场检查时综合利用多循环环保项目建成投产，危废处置生产线正在运行，环保治理设施和在线监控设备正在运行。 2.湛江市粤绿环保科技有限公司EHS部经理吴伟宏全程陪同检查。现场出示营业执照、环评批复、环保竣工验收意见、环境应急预案备案表、排污许可证等资料供环境执法人员查阅。 3.现场检查戊类2号库时发现，该料库屋顶有破损，存在一定安全隐患问题，执法人员当场要求要立即整改修复。 | 发现问题并要求整改 | 已完成 |  |  | 发现一般环境问题